# Instrucciones para el uso

- Abrir el Diskus®: para ello, sujetar la cubierta exterior con una mano y colocar el pulgar de la otra mano en la muesca. Empujar con el pulgar en el sentido que indica hasta llegar al tope (Fig.1 y Fig.2).

- Sujetar el dispositivo con la boquilla dirigida hacia el paciente y deslizar la palanca alejándola del paciente hasta llegar al tope donde se escuchará un “clic” (Fig.3 y Fig.4). El inhalador está listo para usar. Cada vez que se desliza se libera una dosis, por lo tanto, no jugar con la palanca.

- Expulsar el aire por la boca, manteniendo el inhalador apartado de la misma (lejos del inhalador).

- Colocar la boquilla suavemente entre los dientes y sellar los labios a su alrededor (Fig.5).

- Aspirar enérgica y profundamente.

- Retener la respiración durante 10 segundos o lo máximo posible sin sentir molestia y retirar el diskus de la boca

- Expulsar el aire lentamente.

- Esperar 30 segundos y repetir los pasos 4 a 7.

- Si está indicada más de una dosis, repetir los pasos 2 a 8.

- Cerrar el dispositivo: para ello poner el pulgar en la muesca y llevarlo hasta el tope, como indica la flecha; se escuchará un “clic” (Fig.6).

Su farmacéutico

# Mantenimiento del Diskus®

- conservarlo a una temperatura inferior a los 30ºC

- guardar en un lugar seco, lejos del alcance de los niños

- no respirar nunca dentro del inhalador

- almacenarlo cerrado

- no accionar la palanca innecesariamente

# Limpieza del Diskus®

La limpieza debe realizarse una vez por semana y nunca debe realizarse con agua ni otros líquidos:

frotar alrededor de la boquilla con un paño seco sin pelusa o con un papel seco

# ¿Cómo saber cuánto medicamento queda en el Diskus® y cuándo está vacío?

El inhalador tiene un indicador de dosis que exhibe cuantas dosis quedan en el dispositivo.

- Cuando el indicador aparece en color rojo, sólo quedan 5 dosis.

- Cuando el 0 con fondo rojo alcanza la mitad de la ventana, el inhalador esta vacío y debe descartarse.

Comisión de

Atención Farmacéutica y Asuntos Profesionales

Su farmacéutico siempre cerca suyo

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal

Nuestro Objetivo:

acercarle consejos saludables

INHALADOR DE POLVO SECO

DISKUS®

Coleccionable Nº 15

Los Consejos Farmacéuticos

Coleccionable Nº 15

USO CORRECTO DEL

INHALADOR DE POLVO SECO

DISKUS®

Comisión de Atención Farmacéutica y

Asuntos Profesionales

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal

# Text boxes

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6